Przedsiębiorstwo Gospodarki                                                        tel.:  (046) 855 40 41

Komunalnej                                                                                  (046) 855 40 42

„Żyrardów” Spółka z o.o.                                                              fax.: (046) 855 32 80

ul. Czysta 5                                                                                    NIP 838-000-72-01

96 – 300 Żyrardów                                                                        REGON 750086653

POLSKA                                                                                       KRS 0000153850

Kapitał zakładowy 39 720 000,00 PLN,

# Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TO/3/2009

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

# ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

# (SIWZ)

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 412 000 Euro na

Dostawa tłoczni ścieków wraz z montażem

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1;    Wzór Formularza Ofertowego.

Załącznik nr 2; Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3,   Wykaz części zamówienia, jakie Wykonawca powierzy podwykonawcom.

Załącznik nr 4;   Wykaz wykonanych dostaw.

Załącznik nr 4 A; Oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zmawiającego.

Załącznik nr 5; Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień.

Załącznik nr 5A; Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Załącznik nr 6;   Formularz wzoru umowy.

Żyrardów, dnia 09.11.2009 r.                                                    	            Zatwierdzam

# Podstawa prawna:

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej

„Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 29.10.2007 r. ze zm.

# Instrukcja dla Wykonawców

# Spis treści:

  - Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego;

  - Tryb udzielenia zamówienia;

  - Opis przedmiotu zamówienia;

  - Informacja o zamówieniach częściowych;

  - Informacja o zamówieniach uzupełniających;

  - Informacja o ofercie wariantowej;

  - Termin wykonania zamówienia;

  - Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu z podaniem sposobu oceny ofert;

  - Uzupełnianie dokumentów

  - Wykluczenie Wykonawcy

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

  - Wadium

  - Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

  - Opis sposobu przygotowywania ofert;

  - Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ

  - Miejsce, termin i sposób złożenia oferty;

  - Zmiana lub wycofanie złożonej oferty;

  - Miejsce i termin otwarcia ofert;

  - Tryb otwarcia ofert;

  - Zwrot oferty bez otwierania;

  - Termin związania ofertą;

  - Opis sposobu obliczenia ceny;

  - Kryteria oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów;

  - Odrzucenie oferty;

  - Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania;

  - Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  - Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy  albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

  - Unieważnienie postępowania;

  - Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami;

  - Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia;

  - Podwykonawstwo;

  - Zmiany postanowień zawartej umowy.

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:

Nazwa:                                      Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Adres:                                        96-300 Żyrardów  ul. Czysta 5

Adres poczty elektronicznej:     pgk@zyrardow.pl

Strona internetowa:                   www.pgk.zyrardow.pl

numer telefonu:                         0 (46) 855-40-41 lub 855-40-42

Numer faksu:                             0 (46) 855-32-80

Godziny urzędowania:              od 7:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego ona podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 29.10.2007 r. z późn. zm. (dostępny na stronie internetowej: www.pgk.zyrardow.pl.), do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa tłoczni ścieków o wydajności 25 l/s wraz z jej montażem przy u. Kanałowej 5b w Żyrardowie.

W celu wybudowania (montażu) tłoczni zachodzi konieczność przebudowy instalacji podłączeniowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz energetycznej na terenie posesji.

Obecnie istniejąca przepompownia ścieków znajduje się w podziemnej części budynku zlokalizowanego na posesji przy ul. Kanałowej 5b w Żyrardowie. Ścieki doprowadzone są do przepompowni kanałem grawitacyjnym Ø 200mm i odprowadzane rurociągiem tłocznym Ø 160mm do studni rozprężnej zlokalizowanej za rzeką Pisią.  Istniejąca przepompownia ścieków zostanie zastąpiona tłocznią. Podłączenie tłoczni związane będzie z przebudowa kanału grawitacyjnego Ø 200mm doprowadzającego ścieki do tłoczni, a także rurociągu tłocznego Ø 160mm odprowadzającego ścieki.

Wymagania techniczne dla tłoczni

- W celu wyeliminowania uciążliwości oddziaływania przepompowni na otoczenie oraz zabezpieczenia pomp przed możliwością zablokowania zaprojektowano tłocznie ścieków, czyli przepompownie z pompami ustawionymi na sucho i pośrednim systemem separacji części stałych.

- Tłocznia ma być wyposażona w 2 naprzemiennie pracujące pompy ustawione w komorze suchej.

- Zastosowane pompy muszą być przeznaczone do pompowania ścieków i mieć własny zamknięty system chłodzenia olejowego. Pompy muszą posiać stopień ochrony IP68, co zabezpieczy je przed uszkodzeniem w przypadku rozszczelnienia układu lub zalania z zewnątrz..

- Silniki pomp mają mieć uzwojenia elektryczne z wbudowanymi termistorami PTC 3x80oC, a w urządzeniu sterującym ma być odpowiednie urządzenie wyzwalające.

- Pomiędzy silnikiem a częścią hydrauliczną ma się znajdować podwójna komora olejowa z czujnikiem wilgoci.

- Proces przetłaczania przebiegać ma w następujący sposób : ścieki dopływające do tłoczni trafiają z rozdzielacza do pionowych separatorów części stałych z PEHD które są zamontowane wewnątrz komory retencyjnej wykonanej również z PEHD. Zapewnia to trwałą odporność na korozyjne działanie ścieków i szczelność. W separatorze części stałe zostają pośrednio odseparowane od płynu na klapach filtrujących wykonanych ze stali kwasoodpornej, zapewniających podczas pompowania pełny przelot. Ścieki pozbawione grubych elementów mogących zablokować pompy grawitacyjnie poprzez pompy wpływają do komory retencyjnej. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu płynu w komorze retencyjnej kula zwrotna zamontowana w komorze separatora jest dociskana do gniazda wlotowego i czujnik poziomu włącza naprzemiennie jedną z pomp. Pompa przepompowuje ścieki wstępnie podczyszczone z komory retencyjnej do separatora, skąd zostają wypłukane części stałe, oraz dalej do rurociągu tłocznego.

- Każdej pompie przyporządkowany jest jeden separator części stałych w którym zostają odseparowane części stałe i przetłaczane bezpośrednio z separatora do instalacji tłocznej, nie przelatując przez pompy.(system bezskratkowy)

- Ze względu na bliskość rzeki oraz poziom wód gruntowych komora zewnętrzna – studnia w której ustawione są pompy i zbiornik tłoczni ma być wykonana ze szczelnej rury strukturalnej z PEHD o wysokiej trwałości,  bez dodatkowych konstrukcji betonowych z zapewnioną statyką o średnicy 3,0 m, ścianki  o średnicy wewnętrznej zgodnej z projektem. Ma stanowić jeden prefabrykowany element razem z komorą retencyjną wykonaną z PEHD co umożliwi łatwość czyszczenia i eksploatacji w razie awarii, zalania, powodzi itp. Orurowanie wewnątrz tłoczni ma być również wykonane z PEHD. Studnia zewnętrzna tłoczni z PEHD ma mieć wymiary zgodne z rzędnymi terenu i dna rury dopływowej.

- Tłocznia ma być dostarczona na budowę jako prefabrykat, kompletnie zmontowana i gotowa, to znaczy z zamontowanym fabrycznie wewnątrz całym wyposażeniem typu właz, orurowanie - stal k.o. A4 min stal  1,44, natomiast  drabinka może być wykonana ze stali  min A2 czyli  1,43 ), armatura i pompy, w tym pompa odprowadzająca odcieki z dna komory suchej. Wykonawca robót budowlanych nie ma do wykonania żadnych prac wewnątrz tłoczni na placu budowy.

- Każdy separator części stałych musi posiadać własne urządzenie odcinające umożliwiające niezależne odcięcie dopływu ścieków w celu wykonania prac konserwacyjnych przy pompach i dostęp do wnętrza separatora bez konieczności wyłączania całej tłoczni z ruchu ( przy dopływających ściekach i pracującej drugiej pompie).

- Każdy obwód elektryczny tłoczni powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym.

- Właz tłoczni musi mieć podwójne zamknięcie i izolację przeciwwilgociową, musi być wykonany ze stali kwasoodpornej A4. i być wyposażony w kominek wentylacyjny oraz amortyzator gazowy z zapadką.

- Urządzenie sterujące musi być wykonane przez producenta tłoczni

- System pomiaru poziomu ścieków w komorze retencyjnej musi być hydrostatyczny lub pneumatyczny z  przetwornikiem.

- Na odpowietrzeniach muszą być zamontowane filtry węglowe do likwidacji zapachów.

- Tłocznia musi odpowiadać wszystkim danym z projektu i posiadać  wyposażenie zgodne      z  projektem.

- Szafa sterownicza

Szafa sterownicza powinna być wyposażona w n/w elementy:

- Sonda hydrostatyczna prod. Aplisens typu SG-25S zintegrowana z przewodem,

- Sygnalizatory poziomu ścieków w zbiorniku –  2 szt.,

- Szafa zasilająca z tworzywa sztucznego z podwójnymi drzwiami w klasie szczelności min IP65 z cokołem do montażu na pokrywie zbiornika przepompowni lub z fundamentem do montażu obok zbiornika przepompowni:

      - drugie drzwi wewnętrzne,

      - ocieplenie szafy sterowniczej,

      - przełącznik sieć-0-agregat,

      - wyłącznik główny,

      - ogranicznik przepięć klasy C czteropolowy,

      - ochronniki przepięciowe dla wejść cyfrowych zewnętrznych 24VDC,

      - ochronniki przepięciowe cewek przekaźników interfejsowych i cewek styczników

      - przekaźnik kontroli symetrii i zaniku napięcia zasilania,

      - tory zasilania pomp zabezpieczone indywidualnymi wyłącznikami różnicowo-prądowym i indywidualnymi wyłącznikami silnikowym,

      - złącze agregatu 400VAC/32A,

      - styczniki robocze do toru zasilania pomp,

      - sofstarty do uruchamiania pomp,

      - przekładniki prądowe zintegrowane z przetwornikami osobno dla każdej pompy,

      - wyłącznik różnicowo-prądowy indywidualne dla obwodów sterowniczych i obwodów zasilania elementów dodatkowych (grzałka, gniazdo serwisowe),

      - wyłączniki nadmiarowo-prądowe zabezpieczające poszczególne obwody szafy sterowniczej indywidualne,

      - gniazdo serwisowe 230VAC,

      - przekaźniki interfejsowe 24V DC/AC i 230V DC,

      - grzałka z termostatem,

      - czujnik otwarcia szafy,

      - zasilacz buforowy  24V DC z akumulatorowym podtrzymaniem po zaniku zasilania (akumulatory min. 2 x 12V/7Ah),

      - przełącznik rodzaju pracy automatyki: Ręczny – Wyłączone – Auto osobno dla każdej pompy,

      - niezależne przyciski start do uruchamiania każdej z pomp w trybie ręcznym oraz przełącznik blokady suchobiegu umożliwiający całkowite odpompowanie ścieków w trybie ręcznym,

      - sygnalizacja zewnętrzna akustyczno–optyczna do sygnalizacji stanów awaryjnych i włamania zasilana z napięcia 24V DC,

      - radiolinia zasilana napięciem 24V DC do zdalnego uzbrojenia i rozbrojenia instalacji alarmowej,

      - sterownik komunikacyjny GPRS (np. z serii CellBOX-UxR) do monitoringu pompowni w trybie GPRS protokół sieciowy UDP ,

      - sterownik przemysłowy PLC o budowie modułowej z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły wejść wyjść zasilany napięciem 24V DC o minimalnych zasobach jednostki bazowej: 20 wejść DI, 12 wyjść DO,

      - sterownik powinien posiadać minimum 2 porty komunikacyjne szeregowe swobodnie programowalne i jeden port Ethernet,

      - porty komunikacyjne sterownika powinny posiadać obsługę protokołu DF1 i ModBUS RTU,

      - sterownik powinien posiadać pamięć nieulotną z możliwością zaimplementowania rejestratora oraz zegar RTC,

      - stany diagnostyczne sterownika powinny być wyświetlane na lokalnym wbudowanym podświetlanym panelu,

      - edycja programu sterownika powinna być możliwa bez zatrzymywania jego pracy,

      - sterownik powinien mięć możliwość zdalnego przeprogramowania i odczytania stanów diagnostycznych poprzez transmisję GPRS przy wykorzystaniu tego samego moduł telemetrycznego który obsługuje monitoring pompowni,

      - zakres temperatury pracy sterownika nie powinien być mniejszy niż od  -20 do +60stC;

      - do pomiaru wartości analogowych powinien być zastosowany moduł rozszerzeń o minimum 4 uniwersalnych (pomiar napięcia lub prądu) kanałach pomiarowych,

      - panel operatorski z ekranem graficznym o minimalnych rozmiarach 128x64 pikseli i przyciskami funkcyjnymi, zasilany z napięcia 24V DC i protokole komunikacyjnym DF1,

      - panel powinien posiadać wewnętrzną pamięć  typu flash minimum 240K,

      - oznaczniki obwodów sekcji automatyki w szafie umożliwiające łatwą diagnostykę awarii i wymianę aparatów,

      - przekaźniki zawilgocenia i przegrzania uzwojeń silnika pomp,

      - lampki sygnalizujące stany pracy i awarii pomp, stanu zasilania oraz położenia czujników poziomu ,

      - zabezpieczenie obwodów 24VDC bezpiecznikami topikowymi,

      - czujnik otwarcia włazu zbiornika przepompowni,

      - opisy listwy zaciskowych i elementów wyposażenia szafy,

      - aparatura modułowa, elementy wykonawcze mocy i sofstarty powinny pochodzić od jednego producenta,

# Szafa sterownicza powinna posiadać następującą funkcjonalność:

- Wszystkie przełączniki, przyciski, lampki sygnalizacyjne oraz  panel operatorski należy umieścić na drzwiach wewnętrznych szafy.

- Sterowanie pracą za pomocą sterownika przemysłowego PLC z oddzielnym graficznym panelem operatorskim z możliwością przesyłania danych w systemie GPRS poprzez   zewnętrzny sterownik komunikacyjny GPRS .

- Prezentacja stanu pompowni w intuicyjny sposób na graficznym panelu operatorskim HMI z funkcją alarmów obiektowych ,

- Komunikacja RS232/ RS485

- Protokół komunikacyjny ModBUS RTU i DF1

- Zabezpieczenie pomp przed pracą na „sucho”, przed przeciążeniem i przeciwzwarciowo.

- Układ sterowania przystosowany do współpracy z zabezpieczeniem silników pomp typu NIV101(kontrola temperatury i przecieku ).

- Zabezpieczenie automatyki szafy sterowniczej: przed przepięciami (ogranicznik przepięć kl. C, ochronnik torów wejść cyfrowych, ochronniki cewek przekaźników interfejsowych i styczników) oraz niezależne zabezpieczenie różnicowo-prądowe torów zasilania pomp i układów sterowniczych/zasilających szafy.

- Pomiar poziomu sondą hydrostatyczną z możliwością zaprogramowania progów pracy pompowni oraz poziomu minimalnego/ suchobiegu ścieków w zbiorniku.

- Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek awarii sondy hydrostatycznej, zasilacza 24VDC lub sterownika PLC za pomocą sygnalizatorów poziomu (w przypadku awarii sterowanie przejmuje układ sprzętowy, załączenie następuje od czujnika spiętrzenia, wyłączenie od czujnika suchobiegu).

- Układ pozwalający w trybie ręcznym na całkowite odpompowanie ścieków ze zbiornika.

- Układ samoczynnego odpompowania ścieków do poziomu minimalnego sondy w trybie automatycznym po postoju pompowni ponad 24 godziny.

- Kontrola napięcia zasilania przekaźnikiem kontroli zaniku faz.

- Indywidualny pomiar prądu pobieranego przez każdą z pomp z ustawialnymi progami alarmowymi w sterowniku o przekroczeniu dolnym lub górnym prądu,

- Możliwość dołączenia do sterownika przepływomierza z wyjściem impulsowym i analogowym,

- Obwód do zasilania oświetlenia komory suchej pompowni,

- Możliwość wykonywania rozkazów zdalnych: start/stop pompowni, skasuj alarm włamania, skasuj alarm zbiorczy, zdalne kasowanie liczników włączeń i czasu pracy pomp, opcjonalnie na życzenie Użytkownika powinna istnieć możliwość dodania innych rozkazów.

- Rozruch pomp poprzez układ łagodnego rozruchu - sofstart indywidualny dla każdej z pomp ,

- Funkcja ochrony antywłamaniowej poprzez monitoring otwarcia włazu i szafy sterowniczej z zaprogramowaną funkcją centralki alarmowej w sterowniku (możliwość blokowania sygnału dźwiękowego zdalnie lub lokalnie),

- System antywłamaniowy uzbrajany/rozbrajany lokalnie poprzez radiolinię  i uzbrajany automatycznie po zamknięciu szafy sterowniczej i włazu zbiornika przepompowni ze zwłoką czasową.

- Możliwość pracy pompowni w trybie automatycznym (bezobsługowym) lub ręcznym pod kontrola obsługi.

- Naprzemienna praca pomp z funkcją zmiany pompy po przekroczeniu dopuszczalnego czasu pracy lub w przypadku awarii .

- Licznik godzin pracy każdej pompy realizowany przez sterownik.

- Licznik włączeń każdej z pomp realizowana przez sterownik.

- Pomiar czasu ostatniego cyklu pracy pompy realizowany przez sterownik.

- Rejestr ostatnich alarmów i zdarzeń dostępny z poziomu panela operatorskiego.

- Zegar czasu rzeczywistego w sterowniku PLC z możliwością zmian czasu letni/zimowy,

- Autoryzacja dostępu do nastaw na poziomie: „operator” (tylko odczyt) i „serwis”  po podaniu hasła z panelu operatorskiego,

- Blokada jednoczesnej pracy obu pomp,

- Możliwość wprowadzenia czasu pracy syreny akustycznej,

- Sterownik powinien umożliwiać podłączenie przepływomierza,

- Komunikacja GSM/GPRS

- Urządzenie bazujące na transmisji GSM/GPRS-SMS

- Urządzenie powinno mieć kompaktową konstrukcję o niewielkich rozmiarach.

- Transmiter GPRS powinien być przystosowany do montażu na szynie TH oraz posiadać metalową obudowę.

- Zakres napięć zasilania powinno wynosić od 8V do 30V DC

- Wtyk zasilający powinien posiadać „klucz” uniemożliwiający wadliwe podłączenie

- Urządzenie powinno posiadać wbudowany akumulator pozwalający na pracę przy zaniku zasilania zewnętrznego

- Transmiter GPRS powinien posiadać minimum 2 porty RS232 z możliwością ustawienia parametrów transmisji zgodną z portem komunikacyjnym sterownika PLC

- Transmiter powinien posiadać wbudowane gniazdo antenowe typu FME

- Transmiter powinien posiadać lampki LED sygnalizujące jego stan pracy

- Transmiter powinien bezpośrednio przenosić informacje z danymi w dowolnym protokole komunikacyjnym przemysłowym z sieci GPRS na port RS232, powinno pracować jako „przeźroczyste”

- Transmiter powinien obsługiwać protokół ModBUS RTU dla trybu pracy Master sterownika (tzw. praca zdarzeniowa) z możliwością zdefiniowania docelowego numeru IP i portu.

- Tranmiter powinien mieć możliwość transmisji GPRS w protokole UDP

- Transmiter powinien posiadać 2 gniazda SIM i opcjonalnie obsługę 2 kart SIM niezależnych operatorów (bez dodatkowej dopłaty)

- Transmiter musi posiadać rejestry statusowe informujące o poziomie sygnału radiowego GSM (CSQ)

- Transmiter powinien automatycznie, niezależnie od sterownika nawiązywać sesję GPRS oraz posiadać konfigurowalny mechanizm autodiagnostyki sieci GPRS

- Do transmitera GPRS powinno być dołączane bezpłatne oprogramowanie konfiguracyjne w języku polskim, umożliwiające konfigurację urządzenia bezpośrednio przez port RS232 lub zdalnie poprzez sieć GPRS.

- Dostawca kart telemetrycznych pracujących w APNie zamkniętym powinien zapewnić wymiennie karty wszystkich trzech operatorów tzn. PLUS GSM, ORANGE i ERA przynależnych do jednego APNu. O doborze końcowym karty telemetrycznej danego operatora dla obiektu będzie decydować jakość zasięgu radiowego sieci GSM.

- Oprogramowanie powinno pokazywać podstawowe parametry komunikacyjne m.in. poziom sygnału GSM.

- Firmware transmitera powinien umożliwiać aktualizację jego oprogramowania wewnętrznego przez użytkownika.

- System nadrzędny SCADA

- System powinien zapewniać dostęp do danych z poziomu przeglądarki WWW, bez konieczności instalacji jakichkolwiek dodatkowych komponentów w środowisku klienckim z optymalizacja wykorzystania połączeń GPRS i urządzeń PDA.

- System powinien umożliwiać  bezproblemowe przejście z aplikacji WWW udostępnianej przez dostawcę kart telemetrycznych do aplikacji lokalnej dyspozytorskiej  z zachowaniem wszystkich danych archiwalnych, układu plansz oraz ich zawartości z dodaniem funkcji występujących wyłącznie dla aplikacji dyspozytorskich a w przypadku dostępu WWW nieaktywnych. Należy przyjąć zasadę że aplikacja WWW jest modułem aplikacji SCADA Dyspozytorskiej.

- System powinien posiadać architekturę klient-serwer z możliwością budowania instalacji hierarchicznych i możliwością pracy w układach klastrowych. Dostawca powinien zapewnić pełny pakiet systemu z ograniczeniami wykorzystania wyłącznie poprze licencję.

- Licencja dla systemu SCADA nie powinna ograniczać ilości zmiennych.

- System powinien archiwizować dane w postaci plików i posiadać opcje zapisu danych do bazy MS SQL lub ORACLE

- System SCADA nie powinien posiadać ograniczeń dotyczących długości nazw parametrów (np. nazw zmiennych)

- System powinien umożliwiać przejrzyste zarządzanie definicjami pomiarów/zmiennych w postaci struktury typu drzewo odzwierciedlającej powiązania/zależności między obiektami

- System powinien umożliwiać niezależne określenie częstości archiwizacji danych bieżących niezależnie dla każdego parametru z możliwością zdefiniowania rejestracji zmian powyżej indywidualnie określonego progu.

- System powinien umożliwiać zarządzanie dostępem do danych z dokładnością do pojedynczego parametru (uprawnienia dostępu, hasła).

- System powinien automatycznie generować raporty godzinowe, dobowe, miesięczne i okresowe tworzone lokalnie w oparciu o wartości bieżące lub archiwa danego parametru z możliwością definiowania godzin, dni i przedziału okresu  raportów.

- System powinien umożliwiać definiowania przez administratora dowolnych wyrażeń arytmetycznych związanych z przeliczaniem wartości parametrów jak również skryptów wykonywanych automatycznie.

- Aplikacja wizualizacyjna powinna obsługiwać minimum następujące formaty graficzne  BMP, JPG, GIF, WMF oraz prezentować dane w postaci schematów technologicznych. Struktura schematów powinna być tworzona w sposób przejrzysty w postaci drzewa.

- Aplikacja powinna umożliwiać bezpośredni zapis danych z wykresu przez użytkownika do formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli.

- Aplikacja powinna umożliwiać z poziomu przeglądarki WWW bezpośredni zapis danych z wykresu przez użytkownika do formatu TXT, CSV, XML w postaci tabeli.

- System powinien umożliwiać powiadamianie alarmowe o zdarzeniach poprzez indywidualnie definiowane wiadomości wysyłane poprzez co najmniej SMS, Email, fax.

- Definiowane w systemie alarmy powinny mieć możliwość określenia histerezy, opóźnienia zadziałania, wykonywania na nich operacji logicznych oraz archiwizacji.

- System powinien umożliwiać potwierdzanie zdarzeń oraz ich przeglądania z możliwością filtrowania.

- System powinien umożliwiać dla każdego z dostępnych protokołów komunikacyjnych współpracę z dowolnym obsługiwanym w systemie łączem komunikacyjnym z minimalną częstością odczytu danych z urządzeń obiektowych ograniczoną wyłącznie przepustowością kanału komunikacyjnego z równoczesną obsługą wszystkich dostępnych łączy komunikacyjnych

- System powinien posiadać driver do protokołu  MODBUS RTU oraz obsługiwać bezpośrednio łącze GPRS z enkapsulacji protokołów komunikacyjnych w pakietach UDP lub TCP/IP

- System powinien obsługiwać transmitery GPRS wyposażone w więcej niż jedna kartę SIM.

- Wizualizacja

  - Zdalne sterowanie

System telemetrii powinien posiadać następujące funkcje podlegające zdalnemu sterowaniu:

- Załączanie i wyłączanie powiadamiania SMS

- Kasowanie awarii

- Ustawianie poziomów: poziomu minimalnego sondy, poziomu wyłączenia pomp, poziomu włączenia pojedynczej pompy, poziomu dołączenie drugiej pompy

  - Parametry podlegające wizualizacji:

Na ekranie przepompowni powinno być wizualizowane:

- Stan każdej pompy (praca, postój, awaria)

- Prąd pobierany przez pompę w trakcie pracy

- Stan systemu antywłamaniowego (uzbrojenie, otwarcia drzwi, otwarcie włazy zbiornika przepompowni, włamanie)

- Poziom zwierciadła ścieków w zbiorniku ( sygnał analogowy z sondy)

- Stan zasilania elektrycznego (prawidłowe napięcie, brak napięcia z czujnika kontroli faz, awaria zasilacza 24VDC)

- Stany alarmowe:

  - Przekroczenie poziomów alarmowych w zbiorniku

  - Awaria każdej z pomp (termik, przeciek, wył. PKZ)

  - Przekroczenie czasu pracy pompy (z możliwością ręcznej korekty tego czasu w czasie eksploatacji)

  - System antywłamaniowy

  - Awaria zasilania

  - Awaria sondy hydrostatycznej

  - Generowane na historii sygnalizacji oraz liście alarmów bieżących

    - Parametry podlegające automatycznemu rejestrowaniu i archiwizacji:

Należy przewidzieć możliwość automatycznego rejestrowania i archiwizacji wystąpienia powyższych parametrów wizualizacji jako zdarzeń wraz z datami ich wystąpienia, zakończenia i potwierdzenia przez okres co najmniej jednego roku.

Możliwość automatycznego rejestrowania oraz archiwizacji dla określonej przepompowni takich jak:

- Poziom zwierciadła ścieków w zbiorniku, pomiar minimum co 15min. (jednostka: [cm], dokładność: +/- 5% wartości odczytu)

- Data (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok) wystąpienia, zakończenia oraz potwierdzenia stanów alarmowych

- Sumaryczny czas pracy każdej pompy (jednostka: godzina, dokładność pomiaru: +/- 5%, wartości odczytu, lecz nie gorsza niż +/- 0,5 godziny)

- Ilość załączeń poszczególnych pomp wraz z datami załączeń (minuta, godzina, dzień, miesiąc, rok)

  - Parametry podlegające graficznej prezentacji:

- pompa 1 praca

- pompa 1 awaria

- pompy - tryb automatyczny / ręczny;

- pompa 2 praca

- pompa 2 awaria

- otwarcie drzwi szafki sterowniczej i sygnalizacja alarmu z zapisem na liście alarmów

- otwarcie włazu wejściowego do zbiornika przepompowni + sygnalizacja alarmu z zapisem na liście alarmów

- poziom minimum alarmowe + sygnalizacja awarii z zapisem na liście alarmów

- bieżący poziom ścieków w komorze (sonda hydrostatyczna)

- poziom maksimum alarmowe + sygnalizacja alarmu z zapisem na liście alarmów

- całkowity czas pracy pompy 1;

- całkowity czas pracy pompy 2; i następnej

- czas pracy pompy 1 w ostatnim cyklu pracy;

- czas pracy pompy 2 w ostatnim cyklu pracy; i następnej

- ilość załączeń pompy 1

- ilość załączeń pompy 2

5. Sporządzanie raportów:

System zapewnia generowanie raportów dobowych, miesięcznych, rocznych:

- Czasu pracy i ilości załączeń pomp

Za dowolny okres:

- Wszystkich zdarzeń alarmowych w systemie (początek, potwierdzenie, koniec) z możliwością filtrowania po rodzaju alarmu, typie obiektu, nazwie obiektu

- Dodatkowe informacje o systemie

  - Transmisja zdarzeniowa z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego MODBUS RTU

  - Transmisja UDP GPRS

  - W datagramie UDP w obszarze danych powinna znajdować się wyłącznie kompletna ramka protokołu MODBUS RTU

  - Sterownik przemysłowy powinien posiadać port komunikacyjny uniwersalny do transmisji danych i konfiguracji

  - Sterownik przemysłowy zintegrowany z panelem operatorskim

  - Możliwa rozbudowa sterownika przemysłowego o min 2 moduły rozszerzeń

  - Transmiter powinien posiadać min 2 pory komunikacyjne

  - System nadrzędny powinien posiadać możliwość wysyłania wiadomości tekstowych SMS na wskazane przez inwestora telefony komórkowe

  - Zdarzenia alarmowe wywołane na obiekcie winne być zasygnalizowane w systemie nadrzędnym w czasie nie mniejszym niż 10s od wystąpienia zdarzenia

  - możliwość diagnostyki i zdalnego przeprogramowania sterownika przemysłowego za pomocą transmitera poprzez GPRS

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42122220-8 Pompy ściekowe.

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Uwaga

Dopuszcza się ujęcie w ofercie i zastosowanie materiałów i urządzeń oraz systemów innych firm i producentów niż podane w dokumentacji projektowej w postaci materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych pod względem jakościowym i technicznym niż określone w dokumentacji.

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

1. Projekt budowlany

2. Projekt wykonawczy

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

3.3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (Instrukcja dla wykonawców, Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego w wersji papierowej – można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. 96-300 Żyrardów ul. Czysta 5 (cena 40 zł +VAT) lub pobrać: Instrukcję dla wykonawców oraz Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego ze strony internetowej: www.pgk.zyrardow.pl. Wersja papierowa Dokumentacji projektowej dostępna jest w celu zapoznania się przez Wykonawców w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Czesław Budziszewski Tel. 046 855 40-41 wew. 226

Robert Loppe                Tel. 046 855 40- 41 wew. 250

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 800-1400.

3.4.  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym środkiem transportu na swój koszt.

3.4. Gwarancja jakości

Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli   Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku innego okresu gwarancyjnego udzielonego przez producenta urządzeń obowiązuje gwarancja producenta. Gwarancja producenta nie może być krótsza niż 36 miesiące.

3.5. Wymagania jakościowe

W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

- zaświadczenia (potwierdzenia zgodności z odpowiednią normą) podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Wykonawca może zamiast w/w zaświadczenia, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Razem z dostawą urządzeń Wykonawca dostarczy aprobaty techniczne wymagane dla tego typu urządzeń lub deklaracje zgodności wyrobów z aprobatami technicznymi. Dostarczone przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), tj. posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

3.6. Kontrola

1) 	Wykonawca zapewni, by urządzenia zostały dostarczone na miejsce realizacji prac           w terminie umożliwiającym Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie postępowania w celu ich akceptacji.

2) 	Inspektor Nadzoru, osobiście będzie miał prawo kontrolować, oceniać urządzenia objęte dostawą, w celu ustalenia, czy urządzenia są wymaganej jakości i występują w należytej ilości.

3) 	Urządzenia, które nie spełniają określonych wymagań jakościowych będą odrzucone. Odrzucone urządzenia będą usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonania prac w terminie podanym przez Inspektora Nadzoru, a jeżeli to nie nastąpi, będą usunięte przez Inspektora Nadzoru na mocy jego uprawnień, na koszt i ryzyko Wykonawcy

4. Informacja o zamówieniach częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Informacja o ofercie wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia (dostawa tłoczni wraz z montażem): 120 dni       od daty zawarcia umowy.

# 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

8.1.Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

a)	 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

- nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie § 29 ust. 
1-2 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 29 ust. 1 pkt 4)-8) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 29 ust. 1 pkt 9 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

a) wskazać do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby posiadające uprawnienia bez ograniczeń do sprawowania funkcji kierowników w branżach;

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,      (2 osoby).

-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych

( 2 osoby).

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 oraz dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia dla osób, dla których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o członkostwie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa powyżej wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik 5

b) wykonać z należytą starannością w okresie ostatnich  trzech lat przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem        i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia/za dostawę odpowiadającą swoją wartością Zamawiający uważa dostawę za co najmniej  700 000 PLN netto każda (słownie: siedemset  tysięcy złotych), za dostawę odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający uważa dostawę polegającą na dostarczeniu tłoczni.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie,

4) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
     niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące 
     warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
     Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich 
     łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):

a) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej 100 000 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000 PLN (wartość netto). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku, w którym posiadają rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych  lub ich zdolność  kredytową,

b)	posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, w wysokości 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone wyżej w pkt. 3) i 4) spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.

Jeżeli kwoty w dokumentach wymienionych wyżej podane będą w innej walucie niż zł, Zamawiający dokona ich przeliczenia na zł według kursu NBP na dzień, w którym na stronie internetowej Zamawiającego ukazało się ogłoszenie o przetargu.

    - złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

6) złożyć wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

7) w przypadku gdy wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcom – wypełniony załącznik nr 3 – Wykaz części zamówienia, jakie wykonawca powierzy podwykonawcom.

8) złożyć oświadczenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zmawiającego - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do niniejszych IDW,

Dokumenty i oświadczenia mogą być przedłożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego jego status prawny lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

- Uzupełnianie dokumentów:

Stosowanie do treści § 20 ust. 2 Regulaminu udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia.

Nie uzupełnienie dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie skutkuje odrzuceniem oferty.

10. Wykluczenie Wykonawcy:

- Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści § 29 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

- Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne) oferta spełniać musi następujące wymagania:

- w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie § 29 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”             Sp. z o.o.,

- wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy Wykonawców w sumie musi spełniać wymagane od Wykonawców warunki,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, winno być dołączone do oferty.

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, są zobowiązani przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

- Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jeżeli z dokumentów określających status prawny poszczególnych Wykonawców lub z pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawców upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

12. Wadium

- Wysokość wadium

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 15 000

PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych)

2.   Forma wadium

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

a)   nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),

gwaranta (banku lub instytucji udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- kwotę gwarancji;

- termin ważności gwarancji;

- zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

-odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

-nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

-zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3)  Postanowienia powyższe mają zastosowanie również do poręczeń.

3.   Miejsce i sposób wniesienia wadium

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek  Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

ul. Czysta 5

96 – 300 Żyrardów

POLSKA

Bank Pekao S.A. I Oddział Żyrardów nr konta  15 1240 5918 1111 0000 4910  	7360, z dopiskiem na przelewie: Wadium na „Dostawa tłoczni  ścieków wraz            	z  montażem”

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć 
w następujący sposób:

  - oryginał wadium należy załączyć do oryginału oferty

  - kopię wadium należy załączyć do kopii oferty.

4. Termin wniesienia wadium

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 03.12.2009 r.,  
do godz. 1000.

Zamawiający będzie uważał wadium w pieniądzu za wniesione tylko wówczas, gdy wymagana kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

Brak wpływu wadium na konto Zamawiającego w dniu 03.12.2009 r. do godz.1000 traktowane będzie jako niewpłacenie wadium co skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

5.  Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w § 24 ust. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

6. Utrata wadium.

Zgodnie z treścią § 24 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)   odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie;

2)   nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie

zamówienia publicznego;

3)   zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy.

# 13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie brutto.

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, przed jej podpisaniem.

13.1. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Przez zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy rozumieć zabezpieczenie wniesione w złotych polskich.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

ul. Czysta 5

96 – 300 Żyrardów

POLSKA

Bank PEKAO S.A. nr konta 15 1240 5918 1111 0000 4910 7360 z dopiskiem na przelewie - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: „ Dostawa tłoczni ścieków wraz montażem”

2)	Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz wysokość prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

3) 	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert

4) 	Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy  będzie możliwa tylko za zgodą Zamawiającego.

13.2.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1)  Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2)  Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.

3)  Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

4) 	Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci na rzecz Zamawiającego w terminie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega się prawo do uprzedniej akceptacji projektu ww. dokumentu.

14. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

15. Opis sposobu przygotowywania ofert:

15.1.Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia.

Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

15.2.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

15.3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

15.4.Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

15.5.Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

15.6.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie). Jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

15.7.Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

15.8.Wszystkie załączniki powinny być wypełnione.

15.9.Zaleca się aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis treści.

15.10.Wszystkie kopie dokumentów (na każdej zapisanej stronie) powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. Aby poświadczenie dokumentu (kserokopii) spełniało prawne wymagania i było ważne, przede wszystkim konieczna jest:

- adnotacja „za zgodność z oryginałem” (napisana odręcznie lub można przystawić pieczątkę tej treści) oraz

- odręczny podpis osoby (lub osób jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

15.11.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.

15.12.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 2 egzemplarzach (1 oryginał 
i 1 kopia - kopia może być kserokopią oryginału), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4.

15.13. Kompletna oferta musi zawierać dokumenty:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW,

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

c) Wykaz części zamówienia jakie Wykonawca powierzy Podwykonawcom,  sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

d) Wykaz wykonanych  dostaw sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW,

e)	Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zmawiającego - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 A do niniejszej IDW,

f) 	Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

h) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW oraz dokumenty potwierdzające wymagane: doświadczenie i kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia.

i) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa pkt. g) wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysponował, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik 5A do niniejszej IDW,

j) Pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 8 niniejszej IDW,

16. Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ

16.1.Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego lub faksem pod nr 0-46-855-32-80. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

16.2.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

16.3.Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

16.4.Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Taka modyfikacja będzie wiążąca przy składaniu ofert.

16.5.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składnia ofert.
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz informuje na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ.

17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę należy przygotować wg pkt. 15 niniejszej SIWZ i złożyć w siedzibie Zamawiającego      w Żyrardowie, ul. Czysta 5 , I piętro, pokój nr 10  nie później niż do dnia 03.12.2009 r          do godz. 1000 i oznakować w następujący sposób:

# Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

96-300 Żyrardów  ul. Czysta 5

z dopiskiem: Oferta w postępowaniu na:

„”

Dostawa tłoczni ścieków wraz z montażem

# Nie otwierać przed dniem: 03.12.2009 r. godz. 1030.

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

Ofertę należy składać w nieprzejrzystych i dobrze zaklejonych opakowaniach.

Należy stosować jedno opakowanie zewnętrzne i jedno opakowanie wewnętrzne.

Opakowanie wewnętrzne musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione w pkt.8 SIWZ oraz kopertę z dokumentami zastrzeżonymi (jeżeli oferent takie dokumenty posiada).

Opakowanie wewnętrzne powinno posiadać nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Opakowanie zewnętrzne powinno być zalakowane lub zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego bezśladowe otworzenie (np. podpisane na wszystkich połączeniach).

18. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty:

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

  - Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “WYCOFANIE”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Wycofanie złożonej oferty następuje przez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez odpowiednio umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

19. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o. ul. Czysta 5 96-300 Żyrardów, parter, sala konferencyjna nr 6, w dniu 03.12.2009 r. o godz. 10:30 czasu lokalnego.

20. Tryb otwarcia ofert:

20.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

20.2 Zgodnie z § 25 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. w części jawnej postępowania Komisja przetargowa:

- podaje liczbę otrzymanych ofert, w tym ofert, które wpłynęły po terminie,

- odczytuje informacje dotyczące złożonych ofert:

  - imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres Wykonawcy,

  - cenę oferty,

21. Zwrot oferty bez otwierania:

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania.

22. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

23. Opis sposobu obliczenia ceny:

23.1.Cenę ofertową stanowi wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia, które musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.

23.2.Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny netto, kwoty podatku VAT oraz łącznej ceny brutto oferty.

23.3.Stawka podatku VAT jest określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i sług (Dz.U.2004r., Nr 54, poz.535 z późn. zm).

Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym spowoduje odrzucenie oferty.

23.4.Cena podana przez Wykonawcę ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega podwyższeniu.

23.5.Do porównania ofert brana będzie pod uwagę wartość brutto w PLN.

23.6. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyki pisarskie – bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki, co do których nie zachodzą żadne wątpliwości, iż błędny zapis jest wynikiem przeoczenia lub niewłaściwego doboru słów dotyczące wyrazów np.:

- widoczna mylna pisownia wyrazów

- ewidentny błąd gramatyczny

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

24. Kryteria oceny ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

24.1.Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

# Cena ofertowa (brutto) – 100%

24.2. Ocena ofert w oparciu o powyższe kryterium dokonana zostanie w oparciu o wzór:

Cena najtańszej oferty

C = ------------------------------------ x 100%

Cena badanej oferty

# 24.3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

24.4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

24.5.Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w określonym terminie. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

24.6.W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

24.7.Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

24.8.Wybranemu Wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

25. Odrzucenie oferty

25.1 Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w  § 30 oraz § 20 ust. 
3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o..

25.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia  Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.

26. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania:

26.1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

26.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

26.3. Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza ww. informacje, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

27. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty        w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

27.1. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy,

27.2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty,

27.3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania umowy (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z Wykonawców do czasu wykonania zamówienia.

28.  Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

# Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ

29. Unieważnienie postępowania:

29.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie wpłynęła żadna ważna oferta nie podlegająca odrzuceniu, albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- wystąpiła zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia, nie leży w interesie Zamawiającego. (Zastrzeżenie o możliwości unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w ww. okolicznościach, Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ);

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy;

- przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji w przedmiocie zamówienia;

- zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego, czego wcześniej nie można było przewidzieć;

29.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, albo złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

30. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

30.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

30.2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:  1) Czesław Budziszewski 046 855 40 41 wew. 226

2) Robert Loppe 0-46-855-4041 wew. 250

30.3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego, przekazywane z zachowaniem formy pisemnej, należy przesłać na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej SIWZ.

30.4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

30.5. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcą drogą elektroniczną.

30.6. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

30.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja.

30.8.  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

30.9.   Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

31. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (protest, odwołanie, skarga do sądu). Rozstrzygnięcia kierownika Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia     są ostateczne.

# 32.  Podwykonawstwo

32.1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi            w Formularzu Oferty.

33. Zmiany postanowień zawartej umowy.

33.1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku        do treści oferty w następującym zakresie:

1) wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w przypadku:

a) urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

b) zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych, ogłoszonego przez prezesa GUS, jeżeli wskaźnik ten do czasu zakończenia określonego etapu robót określonego zgodnie          z harmonogramem robót przekroczy ……. % w stosunku do dnia rozpoczęcia danego etapu robót zgodnie z tym harmonogramem.

2) termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie - przedłużeniu o czas opóźnienia,        w przypadku:

a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,

b) szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mają wpływ na realizację

przedmiotu zamówienia publicznego,

c) szczególnie niekorzystnych warunków gruntowo – wodnych, które mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia publicznego,

d) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy),

e) wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej przewidzieć.

3) zmiany kluczowego personelu wykonawcy, w następujących przypadkach:

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty

b) nie wywiązywania się kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy

c) jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.  rezygnacja).

33.2. Każda zmiana postanowień zawartej umowy musi być poprzedzona wnioskiem Zamawiającego bądź Wykonawcy o dokonanie takiej zmiany, który musi zawierać

- opis zmiany

- uzasadnienie zmiany

- koszt zmiany oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

33.3.Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą obu stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

## Załącznik nr 1

do SIWZ w postępowaniu przetargowym:

„.............................................................................”

# FORMULARZ OFERTY

# Nazwa Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

# „Żyrardów” Spółka z o.o.

96-300 Żyrardów

ul. Czysta 5

W odpowiedzi na ogłoszony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów”     Sp. z o.o. przetarg nieograniczony pn: „Dostawa tłoczni ścieków wraz z montażem”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

- Oferta została złożona przez: .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Podać nazwę i adres składającego ofertę

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ*

# Netto:……………...............................zł

(słownie: ..............................................................................................................................................zł)

# Plus należny podatek VAT (…..%): ……………………zł

(słownie:……………………………………………………………………………………………..zł)

# Brutto: ……………………………….zł

(słownie: …………………………………………………………………………………………..zł)

3.	Oświadczamy, że:

3.1 Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie do dnia .................... 2009 r.

  - Na wykonane dostawy (wraz z robotami montażowymi) udzielimy …….- letniej gwarancji (wymagane minimum...............lata), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

  - Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która jest częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w niej przez Zamawiającego, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

3.4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

3.5.Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia wymienione wg załączonego do oferty „Wykazu Podwykonawców” (należy wypełnić załącznik nr 3 do SIWZ)**

3.6.Oświadczamy, iż zaoferowane przez nas urządzenia posiadają stosowne atesty ............................................................?????

3.7.Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.8.Wadium w kwocie ........................................... zł. (słownie :..................................................)

zostało uiszczone w formie: .......................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3.9.Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu) na zasadach określonych w SIWZ na rachunek bankowy .....................................................................................................................

3.10.Oferta została złożona na ....... stronach (kartkach)** podpisanych i kolejno

ponumerowanych od nr ......... do nr ...........

Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby zdolne do reprezentowania firmy.

# Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:***

- .............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ..............................................................

- ...............................................................

- .................................................................

* CENA OFERTOWA stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, które uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.

# ** niepotrzebne skreślić

*** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.

# Podpisano

........................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela)

…………………….dnia ...........................................

# Załącznik nr 2

……………………………………..

# Pieczęć Wykonawcy

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	 spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:., „Dostawa tłoczni ścieków wraz z montażem”;

2. 	posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3. posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, 
a także dysponuję(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawimy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienie potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

4. 	znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

5. 	nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek określonych w § 29 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

...................................., dn. …..……................	...............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# Załącznik nr 3

..................................

………………………………….

# Pieczęć Wykonawcy

## Wykaz CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JAKIE WYKONAWCA POWIERZY PODWYKONAWCOM

Przewidzianych przez Wykonawcę do wykonania prac związanych z realizacją zamówienia p.n.

„Dostawa tłoczni ścieków wraz montażem”

| lp. | Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

...................................., dn. …..……................	...............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik Nr 4

(wykaz wykonanych robót budowlanych)

Pieczęć Wykonawcy

.................................................................

###### WYKAZ*

co najmniej 1 zamówienia wykonanego (tj. rozpoczętego i zakończonego) z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającego swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia.

Nazwa i adres Wykonawcy...........................................................................................................

| Lp. | Zamawiający (nazwa, adres) | Opis zamówienia (tylko zamówienia dotyczące dostaw o podobnym charakterze – podać branże) | Wartość netto PLN | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpoczęcie m-c, rok | Zakończenie m-c, rok |

# POUCZENIE:

Art. 297  § 1 kodeks karny: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

*	Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wymienionych w wykazie zamówień.

...................................., dn. …..……................	...............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# Załącznik nr 4A

..................................

………………………………….

# Pieczęć Wykonawcy

## oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na

„Dostawę tłoczni ścieków wraz montażem”

oświadczamy, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

...................................., dn. …..……................	...............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# Załącznik Nr 5

# (Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień)

# Pieczęć Wykonawcy

..................................

# Wykaz

| Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj i nr uprawnień oraz numer członkowski Izby Inżynierów Budownictwa | Zakres uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Uwaga: Do oferty należy dołączyć kopie uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa/ lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

...................................., dn. …..……................	...............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

# Załącznik Nr 5A

........................................................................................

Pieczęć adresowa firmy/podmiotu udostępniającego

## zOBOWIĄZANIE

## DO UDOSTĘPNIENIA OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zobowiązujemy się do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia wymienionych w pkt: ...........................................- w załączniku nr 5 firmie;

.......................................................................................................................................................

nazwa (firma) Wykonawcy składającego ofertę

.......................................................................................................................................................

adres Wykonawcy składającego ofertę

...................................., dn. …..……................	...............................................................................

Podpis podmiotu udostępniającego

# Załącznik nr 6

# Formularz wzoru umowy.

UMOWA Nr ....../2009 (PROJEKT)

zawarta w Żyrardowie pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Spółka z o.o., 96-300 Żyrardów ul. Czysta 5, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000153850, NIP 838-000-72-01, REGON 750086653, Kapitał Zakładowy 39 720 000,00 PLN, reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – mgr inż. Zdzisława Wilka

Wiceprezesa Zarządu –mgr Ryszarda Chudzika

zwanym dalej "Zamawiającym",

a

............................................................

reprezentowanym przez:

............................................................

zwanym dalej "Wykonawcą".

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o. z dnia 29.10.2007 r.,           z późn. zm., została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tłoczni ścieków wraz z montażem. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

Cena netto ( bez VAT ): ............................ PLN

słownie złotych: ( ... ............ ......... ...... ... ............ ......... ............... .......... ..PLN )

stawka podatku V A T: ......... % kwota. .. ...... . .. ...... ...... PLN

słownie złotych: ( ................................................................................. PLN )

Cena brutto ( z VAT): ............................... PLN

słownie złotych: ( ................................................................................. PLN )

2. Wykonawca gwarantuje stałość ceny na okres ważności umowy.

3. Wykonawca dostarczy tłocznie własnym środkiem transportu na swój koszt.

4. Zamawiający nie odpowiada za szkody powstałe w transporcie.

5. Materiały, których rozładunek wymaga użycia dźwigu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć środkiem transportu posiadającym takie urządzenie.

§2

1. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować w terminie ..........................................

2. Razem z tłocznią ścieków Wykonawca dostarczy aprobaty techniczne wymagane dla tego typu urządzeń, lub deklaracje zgodności wyrobów z aprobatami technicznymi.

Dostarczone przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane tj. (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm. to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi.

§3

1. Zapłata za wykonane i odebrane prace nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokoły odbioru podpisane przez Strony. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć certyfikaty i atesty wymagane dla dostarczanych urządzeń.

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy po otrzymaniu faktury w terminie 30 dni licząc od daty doręczenia (otrzymania) faktury i zatwierdzeniu jej przez Zamawiającego chyba, że w tym terminie Zamawiający zakwestionuje na piśmie jakość wykonanych dostaw objętych fakturą lub kwotę faktury.

Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia następować będzie w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

§4

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w miejscu dostawy.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2)	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3.	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4.	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót wadliwych.

§5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy tj. tłocznię oraz montaż .

2. Okres gwarancji  na tłocznię ustala się na ....................miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Okres gwarancji na montaż ustala się na ....................miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

W przypadku innego okresu gwarancyjnego udzielonego przez producenta urządzeń obowiązuje gwarancja producenta.

§6

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) 	za opóźnienie  w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto ustalonego w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c)	za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 1 ust.1  umowy.

Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a)	za opóźnienie w przekazaniu terenu i dokumentacji technicznej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

b) za opóźnienie w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony, nie więcej jednak niż 1000 zł.

3. W wypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody, Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

§7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy: tj. kwotę ................................ zł w formie ………………………………………………………………………….

2.   Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Poprzez należyte wykonanie Zamawiający rozumie kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem odbiorczym.

3.   Kwota 30% wysokości zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości, w  którym zawiera się również okres rękojmi za wady.

4. Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie należytego wykonania umowy w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z warunków niniejszej umowy.

§8

l. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§9

Poza przypadkiem, o którym mowa w § 7 Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpocznie realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

§10

l. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Wszelkie zmiany, jakie Strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 11

1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się posiłkować postanowieniami oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz przepisy Kodeksu Cywilnego w kolejności jak zapisano.

3. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy, co do których Strony nie doszły do porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 13

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, formularz ofertowy - załącznik nr l.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                     WYKONAWCA: